## Slide 1: Stedljive sijalice

## Slide 2: Obicne sijalice
LED svjetiljka je vještački izvor svjetlosti koju čini više LED dioda upakovanih u jednu svjetiljku (ili sijalicu). Ova svjetiljka rade na principu elektrolumininscencija, pojavi koja nastaje prilikom rekombinacije elektrona i šupljina u poluprovodniku. Za rad LED svjetiljki je potrebna kontrolisana jednosmjerna struja, pa su one obično već snabdjevenim potrebnim pogonskim uređajima (drajverima). Same LED diode ne proizvode velike količine toplote, ali pogonski uređaji da. Stoga su ove svjetiljke izuzetno osjetljive na visoke temperature, pa su obično opremljene hladnjacima.

## Slide 3: Stedljiva sijalica
Sijalica ili kompaktna fluorescentna lampa (CFL) je tip fluorescentne cijevi. Namijenjeni su zamjeni sijalice sa žarnom niti. Lampe koje štede energiju "troše" manje električne energije, imaju duži životni vijek, ali su zbog toga i skuplje i zbog svog živog sadržaja potencijalno opasne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.
Tip svjećice ima nešto niži stepen cjevastog prinosa zbog debelog sloja fluorescentnog premaza sa donje strane.

## Slide 4: Konstrukcija stedljivih sijalica
Najvažniji tehnički napredak bio je zamjena elektromagnetnog balasta sa elektronskom prigušnicom, koja je uklonila većinu treperenja ovog sporog paljenja, karakteristične za fluorescentne sijalice.
Glavna dva dijela sijalice su: gasna cijev i balast (elektromagnetni ili elektronski).
Električna struja iz balasta dolazi do plina, gde izaziva prenošenje ultraljubičastog zračenja.

## Slide 5
Vijek trajanja i potrošnja sijalica (u obzir uzimamo ekvivalent obične sijalice od 60W) | Obična sijalica | Štedljiva sijalica | LED sijalica
Prosječan radni vijek sijalice | 1500 sati | 8000 sati | 25000 sati
Trajanje sijalice (uz prosječnu upotrebu od 3 sata dnevno) | 1,36 godine | 7,3 godine | 22 godine
Potrošnja električne energije po sijalici | 60W | 13W | 7W
Potrošnja električne energije za godinu dana (3 sata dnevno) | 65,7kWh | 14,24kWh | 7,67kWh
Godišnji račun za struju za 10 sijalica koje rade 3 sata dnevno (dvotarifno brojilo, zelena zona – 5,628din/kWh) | 3697,59din | 801,42din | 431,67din
Cijena trenutno najpovoljnije sijalice | 59din | 299din | 279din

## Slide 6
Hvala na pažnji!!!
Radili:
-Marko Kopitović
-Vuk Radović
